ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 1 LE PRÉPOSÉ À L’URDM EST EN MESURE D’IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS CORRESPONDANTS À L’URDM |
| --- |
| 1.1 Connaît son environnement | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| Reconnaît les personnes responsables au département |  |  |  |  |  |
| Connaît le programme d’orientation et la grille d’évaluation |  |  |  |  |  |
| Retrouve l’information nécessaire dans les divers cahiers spécifiques à l’URDM |  |  |  |  |  |
| Différencie les multiples secteurs à l’URDM (aire souillée, propre et stérile |  |  |  |  |  |
| Connaît l’emplacement de tout le matériel utilisé en URDM |  |  |  |  |  |
| Connaît les différents secteurs de la cueillette des instruments souillés (unité de soins, cliniques externes, médecine de jour, hémodialyse, etc.) |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 1 LE PRÉPOSÉ À L’URDM EST EN MESURE D’IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS CORRESPONDANTS À L’URDM |
| --- |
| 1.2 Respecte les modalités de fonctionnement du service | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| Porte les ongles courts, propres et sans vernis à ongles |  |  |  |  |  |
| Ne porte aucun bijou |  |  |  |  |  |
| Revêt l’habillement autorisé à l’URDM |  |  |  |  |  |
| Porte un chapeau recouvrant tous les cheveux |  |  |  |  |  |
| Porte l’ÉPI dans le secteur souillé (blouse imperméable, manches longues, gant, couvre-chaussures, lunette et masque de protection) |  |  |  |  |  |
| Porte des souliers propres sécuritaires |  |  |  |  |  |
| Porte des lunettes et des gants pour la manipulation des contrôles biologiques |  |  |  |  |  |
| A la sortie de l’URDM, porte un sarrau propre et boutonné et retire son chapeau |  |  |  |  |  |
| Ponctuel, respecte son horaire de travail, de pause et de repas |  |  |  |  |  |
| Connaît son horaire de travail |  |  |  |  |  |
| Connaît le rangement des cartables de montage, cahier des procédures |  |  |  |  |  |
| Connaît les normes à l’URDM et la localisation des cahiers des normes CSA |  |  |  |  |  |
| Identifie les divers formulaires à compléter (stat, registre, etc.) |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 1 LE PRÉPOSÉ À L’URDM EST EN MESURE D’IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS CORRESPONDANTS À L’URDM |
| --- |
| 1.3 Identifie et localise les locaux ainsi que le matériel spécifique à l’unité | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| Identifie les différents secteurs à l’URDM |  |  |  |  |  |
| - décontamination |  |  |  |  |  |
| - montage et assemblage |  |  |  |  |  |
| - stérilisation |  |  |  |  |  |
| - stockage et distribution |  |  |  |  |  |
| Identifie le matériel spécifique à l’unité |  |  |  |  |  |
| - réserve de matériel et d’assemblage |  |  |  |  |  |
| - réserve de lingerie et matériel stérile |  |  |  |  |  |
| - réserve du secteur propre |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 1 LE PRÉPOSÉ À L’URDM EST EN MESURE D’IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS CORRESPONDANTS À L’URDM |
| --- |
| Localise l’emplacement du matériel sur les unités de soins | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| Connaît l’organisation physique de chaque unité de soins et département, lieu de cueillette, livraison |  |  |  |  |  |
| - urgence |  |  |  |  |  |
| - SIC |  |  |  |  |  |
| - UMF |  |  |  |  |  |
| - Médecine de jour |  |  |  |  |  |
| - Physio |  |  |  |  |  |
| - DPCA |  |  |  |  |  |
| - Radiologie |  |  |  |  |  |
| - Laboratoire (hémato) |  |  |  |  |  |
| - EEG |  |  |  |  |  |
| - Hémo |  |  |  |  |  |
| - Physiologie respiratoire |  |  |  |  |  |
| - cliniques externes |  |  |  |  |  |
| - 5e Sud, 4e Sud, 3e Sud, 2e Sud |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 1 LE PRÉPOSÉ À L’URDM EST EN MESURE D’IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS CORRESPONDANTS À L’URDM |
| --- |
| Respecte les modalités de fonctionnement du Bloc opératoire touchant les diverses spécialités | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| Ophtalmologie |  |  |  |  |  |
| Gynécologie |  |  |  |  |  |
| Vasculaire |  |  |  |  |  |
| Orthopédie |  |  |  |  |  |
| ORL |  |  |  |  |  |
| Urologie |  |  |  |  |  |
| Générale |  |  |  |  |  |
| Dentisterie |  |  |  |  |  |
| Endoscopie digestive et urologie |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 1 LE PRÉPOSÉ À L’URDM EST EN MESURE D’IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS CORRESPONDANTS À L’URDM |
| --- |
| Applique les principes de prévention de la transmission des infections | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| Respecte le lavage des mains selon la procédure établie |  |  |  |  |  |
| Garde les portes fermées dans le secteur contaminé |  |  |  |  |  |
| Applique les règles de circulation du souillé au propre |  |  |  |  |  |
| Respecte la tenue vestimentaire requise selon la procédure de l’URDM |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 2. LE PRÉPOSÉ DOIT ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES DU TRAVAIL EN URDM |
| --- |
| Utilise adéquatement les différents appareils et équipements | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| Laveur-décontaminateur (URDM) |  |  |  |  |  |
| Stérilisateur à la vapeur |  |  |  |  |  |
| Stérilisateur à l’oxyde d’éthylène |  |  |  |  |  |
| Incubateur à test et contrôles biologiques |  |  |  |  |  |
| - pour la vapeur |  |  |  |  |  |
| - pour l’oxyde d’éthylène |  |  |  |  |  |
| Fusil à étiquetage |  |  |  |  |  |
| Sèche-tube |  |  |  |  |  |
| Scelleuse |  |  |  |  |  |
| Aérateur |  |  |  |  |  |
| Laveur-chariot |  |  |  |  |  |
| Pasteurisateur |  |  |  |  |  |
| Laveur-décontaminateur (bloc) |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 2. LE PRÉPOSÉ DOIT ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES DU TRAVAIL EN URDM |
| --- |
| Effectue les divers tests et contrôles de qualité en retraitement | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| Test biologique : vapeur et oxyde d’éthylène |  |  |  |  |  |
| Indicateurs chimiques |  |  |  |  |  |
| Test Bowie Dick |  |  |  |  |  |
| Indicateurs biologiques : endoscopie digestive |  |  |  |  |  |
| Test de vacuum |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 2. LE PRÉPOSÉ DOIT ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES DU TRAVAIL EN URDM |
| --- |
| Applique les processus de retraitement des dispositifs Médicaux | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| Connaît les diverses étapes de décontamination |  |  |  |  |  |
| Connaît les diverses étapes de montage et assemblage |  |  |  |  |  |
| Connaît les diverses étapes pour la stérilisation |  |  |  |  |  |
| Connaît les diverses étapes du stockage, entreposage et distribution |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 2. LE PRÉPOSÉ DOIT ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES DU TRAVAIL EN URDM |
| --- |
| 2.4 Se conforme aux procédures en URDM | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| Contrôle de qualité |  |  |  |  |  |
| Rappel de matériel |  |  |  |  |  |
| Vérification des plateaux avant la stérilisation |  |  |  |  |  |
| Entretien de l’équipement de retraitement |  |  |  |  |  |
| Circulation du matériel en URDM |  |  |  |  |  |
| Chargement et déchargement des stérilisateurs |  |  |  |  |  |
| Décontamination et transport des articles souillés |  |  |  |  |  |
| Tenue vestimentaire |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 2. LE PRÉPOSÉ DOIT ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES THÉORIQUES ET PRATIQUES DU TRAVAIL EN URDM |
| --- |
| Se conforme aux normes de pratiques en retraitement des dispositifs médicaux | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| Consulte le cahier de normes en URDM (Agrément Canada) |  |  |  |  |  |
| Consulte les normes CSA |  |  |  |  |  |
| Politique et procédure du C.H. Verdun et de la prévention des infections |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 3. LE PRÉPOSÉ CONNAÎT ET EFFECTUE LES TÂCHES DE L’URDM |
| --- |
| 3.1 S’assure de l’uniformité dans le retraitement des dispositifs médicaux | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| DÉCONTAMINATION |  |  |  |  |  |
| Utilise adéquatement la technique de lavage des mains |  |  |  |  |  |
| Porte un ÉPI |  |  |  |  |  |
| Prépare l’aire de travail |  |  |  |  |  |
| Recueille et transporte les dispositifs souillés |  |  |  |  |  |
| Nettoie manuellement les dispositifs immersibles |  |  |  |  |  |
| Charge correctement les instruments dans les paniers du laveur |  |  |  |  |  |
| Assure un démontage de tous les instruments multi-pièces |  |  |  |  |  |
| Utilise les bons détergents et la bonne dilution |  |  |  |  |  |
| Choisit le bon cycle du laveur |  |  |  |  |  |
| Assure la salubrité des lieux physiques, tables de travail, environnement |  |  |  |  |  |
| Se conforme à la politique sur la gestion des déchets |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 3. LE PRÉPOSÉ CONNAÎT ET EFFECTUE LES TÂCHES DE L’URDM |
| --- |
| S’assure de l’uniformité dans le retraitement des dispositifs médicaux | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| MONTAGE ET ASSEMBLAGE |  |  |  |  |  |
| S’assure de la propreté et de la désinfection quotidienne des surfaces de travail |  |  |  |  |  |
| Inspecte soigneusement la propreté et le fonctionnement des instruments à la sortie du laveur |  |  |  |  |  |
| Suit les directives inscrites dans les cartables de montage |  |  |  |  |  |
| Vérifie et assemble les instruments |  |  |  |  |  |
| Sélectionne l’indicateur chimique approprié à la méthode de stérilisation choisie |  |  |  |  |  |
| Emballe les instruments selon le cas : |  |  |  |  |  |
| - emballage jetable |  |  |  |  |  |
| Pochette à scellage |  |  |  |  |  |
| Appose une étiquette et la date sur les paquets |  |  |  |  |  |
| Compile sur la feuille de travail la charge du stérilisateur |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 3. LE PRÉPOSÉ CONNAÎT ET EFFECTUE LES TÂCHES DE L’URDM |
| --- |
| S’assure de l’uniformité dans le retraitement des dispositifs médicaux | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| STÉRILISATION |  |  |  |  |  |
| Effectue les procédés d’entretien courant au quotidien |  |  |  |  |  |
| Documente les charges |  |  |  |  |  |
| Procède au chargement du stérilisateur selon la procédure établie |  |  |  |  |  |
| Prépare et effectue les différents cycles de stérilisation |  |  |  |  |  |
| Surveille les cycles de stérilisation au moyen d’incubateurs biologiques |  |  |  |  |  |
| Vérifie le papier des imprimantes |  |  |  |  |  |
| Vérifie les indicateurs chimiques après la sortie de la charge |  |  |  |  |  |
| Documente tous les résultats des tests dans le registre |  |  |  |  |  |
| Procède au déchargement des stérilisateurs selon la procédure établie |  |  |  |  |  |
| Connaît la procédure de rappel |  |  |  |  |  |

ÉVALUATION DES CONNAISSANCES

| 3. LE PRÉPOSÉ CONNAÎT ET EFFECTUE LES TÂCHES DE L’URDM |
| --- |
| S’assure de l’uniformité dans le retraitement des dispositifs médicaux | VU | 1 | 2 | 3 | Commentaires |
| STOCKAGE ET TRANSPORT DU MATÉRIEL |  |  |  |  |  |
| Maintient les niveaux de quotas normaux |  |  |  |  |  |
| Vérifie les indicateurs externes et l’intégrité des paquets stériles |  |  |  |  |  |
| Fait la rotation du matériel selon la procédure établie |  |  |  |  |  |
| Manipule les fournitures stériles avec précaution |  |  |  |  |  |
| S’assure de couvrir le chariot de transport du matériel stérile pour les unités |  |  |  |  |  |
| Apporte les chariots de transport stériles pour le bloc dans le corridor du bloc |  |  |  |  |  |